## Sheet1
جهت منطقه عملياتي جفير PDCS-SUPCON مشخصات فني مناقصه شماره 98/383 م م - خريد 39 قلم قطعات يدكي
شماره قلم ITEM NO | شماره طبقه بندي كالا MESC NO | واحد كالا UNIT | شرح كالا DESCRIPTION | مقدار REQ QTY
1 | 5980767023 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. CONTROLLER MODEL NO: ECS-700 / FCU-712 | 2
2 | 5980767033 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. SC-NET SWITCH MODEL NO:SUP 2118M | 1
3 | 5980767043 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. EBUS SWITCH MODEL NO:SUP 5116M | 1
4 | 5980767053 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. I/O LINK MODULE MODEL NO:COM 711-S01 | 1
5 | 5980767063 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. MASTER CONTROL BASE MODEL NO:MB712-S01 | 1
6 | 5980767073 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. I/O LINK MODULE BASE MODEL NO:MB722-S01 | 1
7 | 5980767083 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. STANDARD ANALOG INPUT MODULE (8 CHANNEL) MODEL NO:AI711-S01 | 1
8 | 5980767093 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. STANDARD ANALOG OUTPUT MODULE (8 CHANNEL) MODEL NO:AO711-S01 | 1
9 | 5980767103 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. DIGITAL INPUT MODULE (16 CHANNEL) MODEL NO:DI711-S01 | 3
10 | 5980767113 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. DIGITAL OUTPUT MODULE (16 CHANNEL) MODEL NO:DO711-S01 | 2
11 | 5980767123 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. I/O MODULE BASE FOR NON-REDUNDANCY (DIRECT COUPLING) MODEL NO:MB731-S01 | 2
12 | 5980767133 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. I/O MODULE BASE FOR NON-REDUNDANCY (TRANSFER COUPLING) MODEL NO:MB741-S01 | 1
13 | 5980767143 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. 24 VDC SYSTEM POWER SUPPLY (20A) FOR RELAYS MODEL NO: PW723-24VDC/20A | 1
14 | 5980767153 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. 24 VDC SYSTEM POWER SUPPLY (10A) MODEL NO: PW722-24VDC/10A | 1
15 | 5980767163 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. 24 VDC SYSTEM POWER SUPPLY (5A) MODEL NO: PW721-24VDC/5A | 1
16 | 5980767173 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. REDUNDANT ADAPTOR FOR POWER SUPPLY(24V,20A) MODEL NO: PW703-(21-28VDC)/20A | 1
17 | 5980767183 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. POWER SUPPLY REDUNDANT MODULE MODEL NO: PW701-24VDC/10A | 1
18 | 5980767193 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. SERIAL LINK MODULE MODBUS PROTOCOL MODEL NO: COM741-S01 | 1
19 | 5980767203 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. TERMINATION BOARD FOR RELAY OUTPUT MODEL NO: TU722-R0200 (TU722- R V1.1) | 1
20 | 5980767213 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. TERMINAL BOARD MODEL NO: TU751-S0000(TU751-S V1.1) | 1
21 | 6796021343 | NO | M.F.: IDEC RELAY MODEL : RJ2S-C-D24 | 25
22 | 6753160673 | NO | M.F.: OMRON RELAY 24 VDC MODEL NO: MM2XP | 30
23 | 6753160673 | NO | M.F.: OMRON RELAY 220 VAC MODEL NO: MY2N-J | 5
24 | 6753163433 | NO | M.F.: OMRON RELAY 24 VDC MODEL NO: MY2N-J | 30
25 | 6097002533 | NO | M.F.: MOXA EBUS SWITCH MODEL NO: EDS-308 (REV.: 2.2) | 1
26 | 6095014713 | NO | M.F.: ADVANTECH CO.,LTD, 8-PORT UNMANAGED ETHERNET SWITCH(INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH) MODEL NO: EKI-2528, INPUT:12-48 V, 1.5 A MAX | 1
27 | 72573223023 | NO | M.F.: WEINTEK LABS., INC (WEINVIEW) TOUCH SCREEN, MT8100I V2WN TYPE 4X ( INDOOR USE ONLY) + DVD , INPUT POWER 24VDC, OPER. TEMP.: 0 ~ 50 ˚c | 1
28 | 5980767223 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. I/O RACK MODEL NO: CN721-2 V1.1 | 1
29 | 5980767233 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. MODBUS MB (REDUNDANT) MODEL NO: MB 726-S01 | 1
30 | 5980767243 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. MODBUS MB (NON REDUNDANT) MODEL NO: MB 725-S01 | 1
31 | 5980767253 | NO | M.F.: SIBO TECH RS 485 CONVERTER MODEL NO: SS-431 | 1
32 | 5980767263 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. I/O MB MODEL NO: MB 743-S01 | 1
33 | 5980767273 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. CABLE 6 m MODEL NO: LE 37011-06 | 2
34 | 5980767283 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. CABLE 10 m MODEL NO: LE 37111-10 | 2
35 | 5980767293 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. CABLE 15 m MODEL NO: LE 37111-15 | 1
36 | 6796486661 | NO | M.F.: SCHNEIDER MINIATURE CIRCUITE-BREAKER TYPE: IC 65N-K-2P C10A | 3
37 | 6796486721 | NO | M.F.: SCHNEIDER MINIATURE CIRCUITE-BREAKER TYPE: IC 65N-K-2P C20A | 1
38 | 6796486781 | NO | M.F.: SCHNEIDER MINIATURE CIRCUITE-BREAKER TYPE: IC 65N-K-2P C40A | 1
39 | 5980767303 | NO | M.F.: ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO.,LTD. OPERATION KEYBOARD MODEL: OP036-V / ORD. NO: 212041002 / REVISION: V12.12.00 RATING: 5 V -200 mA | 1